Утвержден решением годового общего собрания членов товарищества в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, дом 25, оформленного Протоколом № _______________ от «_____»._____.2026 г.

ОТЧЁТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ На 2025-2026 г.г.**

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| - Техническое обслуживание конструктивных элементов: |  |  |  |
| Осмотр, проверка технического состояния конструктивных элементов дома и паркинга, выявлений отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности и/или эксплуатационных качеств, наличия значительных деформаций и трещин, коррозий, выбоин; разработка плана мероприятий для восстановления, устранение местных деформаций | 2 раза в год | март, сентябрь | Осмотр выполнен, акт размещен в ГИС и АИС ГЖИ. |
| Осмотр, выявление повреждений штукатурного слоя на стенах и других конструктивных элементах, их ремонт | 2 раза в год | март, сентябрь | Осмотр выполнен, акт размещен в ГИС и АИС ГЖИ. |
| Осмотр, проверка состояния гидроизоляции фундамента дома, паркинга, восстановление поврежденных участков | 2 раза в год | март, сентябрь | Проведен осмотр капитальных конструкций фундаментов дома в паркинге, проведен локальный ремонт поврежденных участков гидроизоляции. |
| Проверка температурно-влажностного режима помещений тех. подполья и тех. этажа | 2 раза в год | апрель-сентябрь | Выполнено. |
| Выявление незначительных нарушений отделки фасадов, отдельных элементов фасада и их восстановление | 2 раза в год | апрель-сентябрь | Проведен ремонт отдельных участков фасадных элементов конструкций дома в районе входных групп эвакуационных лестниц подъездов и паркинга (откосы, полотна дверей, крыльца). |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях, козырьках, ремонт или замена отдельных элементов | 2 раза в год | апрель-сентябрь | Проведена регулировка дверных групп общих балконов, окраска балконных ограждений. |
| Контроль состояния, ремонт или замена отдельных элементов входных групп и козырьков над ними | 2 раза в год | апрель- сентябрь | Постоянный контроль регулировки замков. Ремонт и замена вышедших из строя элементов дверей входных групп. |
| Проверка гидроизоляции крыши, мелкий ремонт кровли | по мере необходимости | апрель-сентябрь | Проведен локальный ремонт элементов кровли, герметизация. |
| - Содержание мест общего пользования |  |  |  |
| Уборка подъездов (влажная уборка пола в лифтах и на 1 этажах, мытье кнопочной панели управления в лифтах) | 2-4 раза в день | по графику | Выполняется согласно графику. |
| Очистка от грязи ячеистых ковриков и др. защитных покрытий на 1 этажах в подъездах | 1-2 раза в день | по графику | Выполнено. |
| Уборка подъездов (влажная уборка полов в лифтовых и квартирных холлах выше первого этажа) | 1 раз в неделю | по графику | Выполнено. |
| Уборка подъездов (влажная уборка площадки на переходных балконах и лестниц) | 1 раз в неделю | по графику | Выполнено. |
| Уборка подъездов (мытье перил, почтовых ящиков, пожарных ящиков, подоконников) | 1 раз в неделю | по графику | Выполнено. |
| Уборка подъездов (мытье стен, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, стеклянных заполнений дверей) | 1 раз в месяц | постоянно | Выполнено. |
| Уборка подъездов (мытье окон, плафонов, световых табличек) | 2 раза в год | апрель-сентябрь | Выполнено. |
| Уборка паркинга (влажная уборка пола проезжей части и свободных м/мест, в лифтовых холлах минус первого этажа) | 2-4 раза в неделю | по графику | Выполнено. |
| Уборка паркинга (влажная уборка лестниц) | 1-2 раза в неделю | по графику | Выполнено. |
| - Содержание и благоустройство придомовой территории |  |  |  |
| Уборка территории (подметание крыльца и площадки перед входом в подъезд, тротуаров, проездов, уборка мелкого бытового мусора на газонах и придомовой территории) | ежедневно | март-ноябрь | Выполнено. |
| Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов/их промывка | ежедневно/по мере необходимости | по графику | Выполнено. |
| Влажная уборка тротуаров | по мере необходимости | май-август | Выполнено. |
| Озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов, высадка/замена кустарников и деревьев, ремонт газонов) | 1 раз в год | апрель-август | Выполнена посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников, цветов в палисадниках и в декоративные вазоны. |
| Стрижка газонов, кустарника | по мере необходимости | июнь-август | Выполнено. |
| Полив газонов, цветов, кустарника, деревьев | по мере необходимости | июнь-август | Выполнено. |
| Сгребание и вывоз опавших листьев | по мере необходимости | сентябрь-октябрь | Выполнено. |
| Уборка территории (сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в течение 3-х часов после завершения снегопада) | по мере необходимости | октябрь-апрель | Выполнено. |
| Очистка придомовой территории, урн, скамеек от снега наносного происхождения, наледи и льда | по мере необходимости | октябрь-апрель | Выполнено. |
| Обработка тротуаров, проезжих частей дорог противогололедными средствами | по мере необходимости | октябрь-апрель | Выполнено. |
| Формирование снежного вала для последующего вывоза | по мере необходимости | октябрь-апрель | Выполнено. |
| Вывоз снега с территории | по мере необходимости | октябрь-апрель | Выполнено. |
| Окрашивание элементов благоустройства (урны, поручни пандусов, лавочки, сферы, цветочницы) | 1 раз в год | апрель-август | Выполнено. |
| Обновление разметки на парковочных местах на территории и в паркинге | по мере необходимости | апрель-август | Выполнено. |
| - Содержание общего имущества |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт дверей, окон, въездных ворот паркинга и шлагбаумов | по мере необходимости | постоянно | Регулировка дверей входных групп, дверей общих балконов и паркинга. Регулировка и ремонт шлагбаумов. |
| Частичная замена оконных и дверных заполнений, ремонт и замена фурнитуры | по мере необходимости | постоянно | Замена ручек дверей и окон, регулировка и замена неисправных доводчиков. Замена замков в дверях выходов на балконы с верхних техэтажей. |
| Очистка техэтажей, техподполья от грязи, мусора | 2 раза в год | май, сентябрь | Выполнено. |
| Очистка водосточной системы, желобов от грязи, наледи | 1-2 раза в год | март-май | Выполнено. |
| Очистка дренажной системы в паркинге | по мере необходимости | постоянно | Очистка дренажных приямков и каналов от ила и грязи. |
| Ремонт, частичная замена напольной и тротуарной плитки | по мере необходимости | постоянно | Частичная замена расколотой плитки в МОП подъездов |
| Ремонт, частичная замена отбойников, полусфер, урн, лавочек | по мере необходимости | январь-декабрь | Демонтаж сгнивших парковочных столбиков ограждений. Окраска лавочек. |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, укрепление, регулировка и установка самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) | по мере необходимости | постоянно | Выполнено с частичной заменой неисправных элементов. |
| Окрашивание перил, поручней и иных ограждений | по мере необходимости | апрель-сентябрь | Выполнено |
| Дератизация МОП, дезинсекция МОП | 1 раз в месяц | постоянно | Выполнено. |
| - Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования |  |  |  |
| Устранение незначительных неисправностей и обслуживание системы отопления | ежедневно | постоянно | Ремонт собственными силами трубопроводов системы отопления. |
| Устранение незначительных неисправностей и обслуживание ИТП | ежедневно | постоянно | Выполнено. |
| Техническое обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии, теплообменников | по мере необходимости | постоянно | Выполнена промывка и гидравлические испытания теплообменников отопления и ГВС. |
| Промывка, опрессовка системы отопления, испытания системы отопления и промывка теплообменников | 1 раз в год | июнь-август | Выполнена промывка и гидравлические испытания системы отопления МКД, сдача готовности инспекции РСО. |
| Устранение неисправностей, засоров и утечек в системе водоснабжения и канализации, внутренней системе водостока | ежедневно | постоянно | Выполнена частичная замена лежака обратного трубопровода ГВС. Произведены сварочные работы на стояках трубопроводов ГВС и ХВС в 150 квартирах, ИТП и технических помещениях. |
| Обслуживание, незначительный ремонт насосов на ХВС, ГВС | по мере необходимости | постоянно | Выполнено. |
| Техническое обслуживание и незначительный ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | постоянно | Постоянный контроль исправности системы электроснабжения, устранение неполадок аварийного и рабочего освещения в МОП и на путях эвакуации. |
| Замена перегоревших лампочек в МОП и в паркинге | по мере необходимости | постоянно | Выполнено. |
| Замена светосигнального освещения и ремонт светосигнального оборудования на крыше | по мере необходимости | постоянно | Выполнено. |
| Проведение ППР в электрощитках поэтажных | 2 раза в год | март, декабрь | Выполнено. |
| Очистка и протяжка клемм в ВРУ | 2 раза в год | апрель-август январь-апрель | Выполнено. |
| Обслуживание и незначительный ремонт дизель-генератора | по мере необходимости | постоянно | Выполнено. |
| Обслуживание и незначительный ремонт системы вентиляции и дымоудаления | по мере необходимости | постоянно | Устранение неисправностей в системе вентиляции дома, контроль с применением средств инструментального контроля (анемометров). |
| Обслуживание и ремонт дренажной системы и насосов в паркинге | по мере необходимости | постоянно | Выполнено. |
| Снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации | 1 раз в месяц | в течение года | Выполнено. |
| Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, автоматики дымоудаления и системы противопожарного водоснабжения | ежемесячно | постоянно | Выполнено. Частичный ремонт пожарной сигнализации, перекатка рукавов ПК. |
| Обеспечение средствами противопожарной защиты, противодымной защиты, замена огнетушителей в технических помещениях | по мере необходимости/по сроку годности эксплуатации | постоянно | Выполнено. |
| Обслуживание домофонной системы и запирающихся устройств на входных дверях 1 этажа | ежемесячно | постоянно | Выполнено. |
| Обслуживание и ремонт охранной системы дома | ежемесячно | постоянно | Выполнено. |
| Аварийное обслуживание систем и оборудования | круглосуточно | постоянно | Аварийное обслуживание МКД выполняется круглосуточно собственными силами. |
| Замена/поверка приборов учета, узлов учета, манометров, измерителей трансформаторов тока | по мере необходимости/по сроку истечения поверки | постоянно | Выполнено. |
| - Содержание лифтового оборудования |  |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | ежемесячно | постоянно | Выполнено. |
| Аварийное обслуживание лифтов | круглосуточно | постоянно | Выполняется на круглосуточной основе специализированной организацией. |
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно | постоянно | Выполняется на круглосуточной основе специализированной организацией. |
| Обслуживание диспетчерской связи | ежемесячно | постоянно | Выполняется специализированной организацией. |
| Освидетельствование лифтов | 1 раз в год | постоянно | Выполнено. |
| Страхование лифтов | 1 раз в год | постоянно | Выполнено. |
| - Сдача дома на готовность к отопительному сезону | 1 раз в год | июль-август | Выполнено. |
| - Текущий ремонт общего имущества |  |  |  |
| Частичная замена напольной плитки в межквартирных, лифтовых холлах и на эвакуационных лестницах на 1-28 этажах в 1-5 подъездах по мере необходимости. | по плану | весь период | Выполнено. |
| Частичный ремонт и окрашивание стен в межквартирных, лифтовых холлах и на эвакуационных лестницах на 1-28 этажах в 1-5 подъездах по мере необходимости. | по плану | весь период | Выполнено. |
| Окрашивание лифтов во всех подъездах по мере необходимости. | по мере необходимости | апрель-ноябрь | Выполнено. |
| Ремонт поврежденного штукатурного слоя внутренних торцевых стен переходных балконов эвакуационных лестниц | по плану | май-сентябрь | Выполнено. |
| Ремонт трещин и отслоений штукатурного слоя строительных конструкциях, находящихся на кровле и других конструкциях | по плану | май-октябрь | Выполнено. |
| Замена стрелы шлагбаумов № 1 и № 3 | по плану | май-сентябрь | Выполнено. |
| Частичный ремонт и окрашивание стен в паркинге | по плану | апрель-сентябрь | Выполнено. |
| Частичная замена дренажных насосов в паркинге | по мере необходимости | апрель-декабрь | Замена 6-ти неисправных дренажных насосов, очистка приямков и каналов. Выполнена замена 8-ми обратных клапанов на трубопроводе системы водоотведения приямков в подземном паркинге |
| Частичный ремонт резинового отбойника (демпфера) в паркинге | по мере необходимости | март-декабрь | Выполнено. |
| Замена входной металлической двери в подъезде № 5 | по плану | май-сентябрь | Выполнен ремонт. |
| Замена металлических крышек водоотводных лотков в паркинге | по плану | май-декабрь | Выполнен ремонт. |
| Ремонт поврежденного покрытия дорожного полотна в подземном паркинге с применением полимерных материалов | по плану | май-сентябрь | Выполнено. |
| - Управление многоквартирным домом |  |  |  |
| Заключение договоров на тех. обслуживание и ремонт, поставку ресурсов | по мере необходимости | весь период | Договоры в наличии. |
| Организационно-кадровая работа, закупка инвентаря, материалов, запчастей, инструмента, оборудования | по мере необходимости | весь период | Выполнено. |
| Организация приема собственников помещений Председателем Правления ТСЖ | по расписанию | весь период | Приём ведется. |
| Ведение реестра собственников помещений в доме и реестра членов ТСЖ | постоянно | весь период | Реестр имеется. |
| Ведение базы транспортных средств, имеющих постоянный доступ на территорию МКД | постоянно | весь период | База ТС ведется. |
| Контроль за обеспечением и соблюдением ограниченного заезда и выезда на территорию и паркинг | постоянно | весь период | Осуществляется. |
| Услуги ЕРЦ (принятие показаний приборов учета, начисление платы за помещение и выставление ЕПД) | постоянно | весь период | Выполнено. |
| Выдача справок, копий финансовых лицевых счетов | постоянно | весь период | Выполняется. |
| Услуги паспортного стола (через МФЦ) | постоянно | весь период | Услуги оказываются. |
| Раскрытие информации на сайте ТСЖ, ГИС ЖКХ и др. системах | постоянно | весь период | Выполняется. |
| Ведение досудебной, претензионной, судебной работы с должниками по ЖКУ | постоянно | весь период | Работа проводится. |
| Подготовка актов ввода в эксплуатацию приборов учета | по мере необходимости | весь период | Проводится. |
| Актирование заливов, неправомерных действиях собственников, ведение журналов | по мере необходимости | весь период | Проводится. |
| Выдача предписаний на устранение нарушений связанных с самозахватом мест общего пользования, причинения ущерба общедомовому имуществу и других вопросов, затрагивающих права других собственников | по мере необходимости | весь период | Выполняется. |
| Работа с заявлениями, предложениями, жалобами и др. обращениями | постоянно | весь период | Ведётся. |
| - Дополнительные работы и услуги |  |  |  |
| Монтаж вывески нумерации подъезда № 4 (выход на эстакаду) на смонтированном козырьке. | по плану | апрель-сентябрь | Выполнено. |
| Модернизация оборудования системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер видеонаблюдения. | по плану | апрель-сентябрь | Перенос на следующий период. |

** Работы и мероприятия, не вошедшие в данный отчет, выполняются согласно Минимальному перечню услуг и работ, необходимых для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290.